ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Искандер и К»

Актюбинская обл. г. Актобе, РК, пр-кт 312 Стрелковой дивизии 20, РНН: 061800260164,

БИН 061240003183,KZ776017121000004758, RUB  KZ696017121000006842

БИК HSBKKZKX, АО «Народный Банк Казахстана» Св-во по НДС серия 06001 № 0011061 от 29.04.2013 г.индекс 030020, тел.раб: 8(7132)50-50-62; 87787301562,

Е-mail: iskander_aktobe@mail.ru.

Опросной лист №       от «___» ________ 201__г.

на Газорегуляторный Пункт (ГРУ, ГРПШ, ПГБ, ПУРГ)

| № п/п | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рабочее (изб.) давление в газопроводе на входе в ПГБ | P вх. max, МПа | - |
|  |  | P вх. min, МПа | - |
| 2 | Количество выходов (1, 2, другое) | - |
| 3 | Выходное давление по каждому выходу | P1вых., кПа | - |
|  |  | P2вых., кПа | - |
|  |  |  | - |
| 4 | Расход газа по каждому выходу | Qсумmax, нм3/ч | - |
|  |  | Qсумmin, нм3/ч | - |
|  |  | Q1max, нм3/ч | - |
|  |  | Q1min, нм3/ч | - |
|  |  | Q2max, нм3/ч | - |
|  |  | Q2min, нм3/ч | - |
| 5 | Температура окружающей среды | tmax , °С | - |
|  |  | tmin, °С | - |
| 6 | Температура газа на входе в ПГБ | tmax , °С | - |
|  |  | tmin, °С | - |
| 7 | Требования к степени очистки газа (указать допустимые размеры твёрдых частиц (мкм) на выходе из ПГБ и предельно допустимое содержание механических примесей, мг/м3) | - |
| 8 | Необходимость резервирования узла очистка газа | - |
| 9 | Необходимость одоризации газа (указать тип) | - |
| 10 | Необходимость подогрева газа в холодное время года | - |
| 11 | Необходимость резервирования узла подогрева | - |
| 12 | Минимальная температура газа на выходе (для ПГБ с узлом подогрева газа), tmin °С | - |
| 13 | Тип регулятора | - |
| 14 | Необходимость резервирования линии редуцирования | - |
| 15 | Необходимость коммерческого учёта расхода газа | - |
| 16 | Выбор типа измерительного устройства | Комплекс с турбинным счётчиком | - |
|  |  | Комплекс с ротационным счётчиком | - |
|  |  | Комплекс c вихревым счётчиком | - |
|  |  | Комплекс с ультразвуковым счётчиком | - |
|  |  | Другое | - |
| 17 | Параметры коррекции показаний счётчика | Коррекция по температуре | - |
|  |  | Коррекция по температуре и давлению | - |
| 18 | Тип корректора | - |
| 19 | Необходимость резервирования узла учёта | - |
| 20 | Необходимость учёта расхода газа на собственные нужды | - |
| 21 | Необходимость резервирования узла учёта расхода газа на собственные нужды | - |
| 22 | Необходимость установки системы автоматизированного управления технологическим процессом (САУ ПГБ) | - |
| 23 | Параметры обеспечения безопасности ПГБ с системой автоматического управления при возникновении аварии | Автоматическое отключение подачи газа на входе | - |
|  |  | Автоматическое отключение подачи газа на входе и выходе | - |
|  |  | Автоматическое отключение подачи газа на входе и выходе и автоматический сброс газа | - |
| 24 | Необходимость дистанционной передачи технологической информации и сигналов тревоги на диспетчерский пульт | - |
| 25 | Способ передачи данных | GSM/GPRS канал | - |
|  |  | радиоканал | - |
|  |  | телефонная линия | - |
| 26 | Наличие системы контроля загазованности | - |
| 27 | Наличие пожарно-охранной сигнализации | - |
| 28 | Необходимость учёта расхода электроэнергии | - |
| 29 | Тип отопления | Газовое | - |
|  |  | Электрическое | - |
|  |  | Водяное от внешнего источника | - |
| 30 | Наименование предприятия заказчика, почтовый адрес, реквизиты | - |
| 31 | Место установки | - |
| 32 | Адрес отгрузки ПГБ, с указанием грузополучателя | - |
| 33 | Название объекта | - |

Особые и дополнительные требования к изготовлению и комплектации  ПГБ:

Диэлектрические коврики, отопление, освещение во взрывозащищенном исполнении, дефлекторы, решетки на окнах, контур заземления.

Примечание:

Данный опросной лист, заполненный заказчиком, содержит технические требования к ПГБ и может служить документом для подготовки технического предложения, а также для разработки технического задания на проектирование и изготовление ПГБ.

Опросный лист заполнил:

________________________________________________________________________________________________

(ФИО, должность, наименование предприятия заказчика и подпись)

М.П.